## održavanje elektro-klima
NARUČITELJ: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
| TEHNIČKA SPECIFIKACIJA - TROŠKOVNIK | Ev.br. 10 -12 /20 - Prilog II.
Red. br. | NAZIV USLUGE - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | Jedinica mjere | Okvirna količina za jednogodišnje razodblje | Jedinična cijena bez PDV | Ukupna cijena bez PDV
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Preventivno održavanje elektroinstalacija i opreme - servis, popravak i zamjena dijelova
1. | indirektni dodir | SAT | 25 |  | 0
2. | otpor izolacije
3. | rad sigurnosne rasvjete ( pomoćna i panik)
4. | praćenje ispitivanja otpora uzemljenja
5. | neprekidnost zaštitnog vodiča
6. | kontrola povezanosti metalnih masa
7. | funkcionalnost uređaja za neprekidni rad elektro sustava (UPS)
8. | **zamjenski dijelovi- materijal i rezervni dijelovi | * | * | * | *
II. Preventivno održavanje strojarske instalacije i uređaja - hlađenje i grijanje
1. | Kompletan pregled/provjera funkcionalnosti sustava – rashladnog tornja – čišćenje i zaštita s antikorozivnom bojom, | kompl. | 1
2. | Godišnji servis rashladnika vode - priprema za ljetnu sezonu - hlađenja - puštanje u pogon s podešavanjem parametara rada | kompl. | 1
3. | Periodični pregled pumpi s mjerenjem i podešavanjem parametara za rad ljeto/zima (dva puta godišnje) | kompl. | 2
4. | Kontrola rada sustava ventilokonvektora uz zamjenu filtera za ljetnu sezonu - sustav hlađenja | kom | 108
5. | Kontrola rada sustava ventilokonvektora uz zamjenu filtera za zimsku sezonu - sustav grijanja | kom | 108
6. | **zamjenski dijelovi- materijal i rezervni dijelovi | * | * | * | *
III. Održavanje klimatizacijskih uređaja
1. | Servis i održavanje klimatizacijskih uređaja – vanjske kompresorske i unutarnje isparivačke jedinice u server sobama | kom | 3 |  | 0
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| Ukupni iznos PDV-a: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om: |  |  |  | 0
**zamjenski dijelovi- materijal i rezervni dijelovi - ne iskazuje se jedinična cijena
**ponuditelj će za svaki zamjenski dio ili ugrađen materijal obračunati prodajnu cijenu proizvođača uvećanu za 5% manipulativnih troškova nabave
IV | Hitna interventna usluga popravka kvara i ugradnja materijala id ijelova za otklanjanje kvara po pozivu naručitelja | Jedinica mjere |  | CIJENA RADNOG SATA u Kn | UKUPNO CIJENA RADNOG SATA-s PDV
1. | VRIJEME INTERVENCIJE - radni dan od 17,00 do 7,00 sati i subota | sat
2. | VRIJEME INTERVENCIJE - nedjelja i praznik | sat
| UKUPNO bez PDV-a |  |  |  | 0
| Ukupni iznos PDV-a: |  |  |  | 0
| UKUPNA CIJENA PONUDE s PDV-om: |  |  |  | 0
USLUGE I.
ROKOVI PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA usluge pod I. 1.-7. = periodički nadzor jednom mjesečno
ROKOVI REDOVNOG SERVISIRANJA I OTKLANJA KVARA usluge I. 1.-7. = po pozivu naručitelja u roku 24 sata
USLUGE II.
ROKOVI SERVISIRANJA I ODRŽAVANJA za usluge pod II.:
1. kompletan pregled rashladnog tornja i čišćenje = do 15. lipnja tekuće godine
2. godišnji servis rashladnika vode - do 15. lipnja
3. prvi pregled do 15. lipnja, drugi pregled do 15. listopada
4. zamjena filtera u ventilkonvektorima za ljetnu sezonu do 15. lipnja
5. zamjena filtera u ventilkonvektorima za zimsku sezonu od 15. listopada
USLUGE III.
ROKOVI SERVISIRANJA KLIMATIZACIJSKIH UREĐAJA = jednom godišnje do 15. lipnja
Ponuditelj
Datum:
ovlašteni predstavnik